|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ  Ауыргазы районы муниципаль районыныn Тукай ауыл советы ауыл билэмэhе  Хакимиэте  453489, Ауыргазы районы, Тукай ауылы,  Я.Чанышев урамы, 32 тел. 2-47-24 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  Администрация сельского поселения Тукаевский сельсовет муниципального района Аургазинский район  453489, Аургазинский район, с.Тукаево,  ул.Я.Чанышева, 32 тел. 2-47-24 |

№ 14-1 от 05.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| О создании в целях пожаротуше­ния условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, распо­ложенных в населённых пунктах сельского поселения Тукаевский сельсовет |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об об­щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде­рации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в це­лях создания условий для забора в любое время года воды из источников на­ружного водоснабжения на территории сельского поселения Тукаевский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Тукаевский сельсовет (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2.Утвердить Реестр источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Тукаевский сельсовет (приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопас­ности в границах населенных пунктов сельского поселения Тукаевский сельсовет обес­печить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Тукаевский сельсовет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Тукаевский сельсовет.

Глава сельского поселения

Тукаевский сельсовет А.М.Баширов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Тукаевский сельсовет

от 05.06.2018г № 14-1

**Правила**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории населенных пунктов сельского поселения Тукаевский сельсовет**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар­ного водоснабжения на территории населенных пунктов сель­ского поселения Тукаевскийсельсовет (далее – Правила) действуют на всей территории сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имею­щими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питье­вой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водона­порные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточ­ники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организа­ций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению бес­препятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

**2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо­снабжения**

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе­нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность за­бора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация сельского поселения Тукаевский сельсовет совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории сельского поселения Тукаевский сельсовет.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории сельского поселения Тукаевский сельсовет, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

**3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения**

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

**4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период**

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза за период;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

**5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период**

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

сельского поселения Тукаевский сельсовет

**АКТ**

**проверки пожарных водоемов**

« \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено \_\_\_ штук.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **местоположение** | **указатель** | **подъезд** | **площадка (пирс)** | **заполнение водой** | **примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации сельского поселения Ишлинский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

Приложение 2

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

сельского поселения Тукаевскийсельсовет

**АКТ**

**проверки пожарных гидрантов**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено \_\_\_ штук.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **местоположение** | **указа-тель** | **подъезд** | **площадка (пирс)** | **работо-способность** | **примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации сельского поселения Тукаевскийсельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения

от 05.06.2018 № 14-1

**Реестр**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенных на территории сельского поселения Тукаевский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населённого пункта** | **Вид и характеристика водоисточника** | **Расположение на местности** |
| 1 | С.Тукаево | открытый ПВ  1млн м³ | с.Тукаево возле ГТС на ручье Тукаевский  Озеро Барское |
| 2 | д.Абдрахманово, Ахметово, Старая Ивановка | открытый ПВ  150м³ | д.Ахметово, пруд на ручье Клявли |
| 3 | д.Тюбяково | открытый ПВ  50м³ | д.Тюбяково, за огородами ул.Центральная |
| 4 | С.Андреевка, д.Волково | открытый ПВ  500м³ | С.Андреевка, напротив дома № 79 по ул.Школьной |
| 5 | С.Болотино | открытый ПВ  350м³ | с.Болотино при въезде со стороны федеральной трассы |
| 6 | Д.Макарово | открытый ПВ  100 м3 | Д.Макарово, напротив дома № 8 по ул.Озерная |